## 学習計画と成績
学 習 計 画 | [5 empty] | 1
2
1日目 | 音声解説テキストを聴く |  |  | 45分 | 合計3時間 | 3
| ＳＰＭ法令3回行う |  |  | 135分 |  | 4
2日目 | 音声テキストを聴く |  |  | 30分 | 合計3時間 | 5
| ＳＰＭ基礎的物理・化学3回行う |  |  | 120分 |  | 6
| ＳＰＭ法令4.5回目行う |  |  | 30分 |  | 7
3日目 | ＳＰＭ性質・火災予防・消火方法3回行う |  |  | 90分 | 合計3時間 | 8
| ＳＰＭすべてのチェック |  |  | 90分 |  | 9
10
成 績 表 | [5 empty] | 11
12
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 13
法令1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14
法令2 | [5 empty] | 15
法令3 | [5 empty] | 16
法令4 | [5 empty] | 17
法令5 | [5 empty] | 18
法令6 | [5 empty] | 19
物理＆化学1 | [5 empty] | 20
物理＆化学2 | [5 empty] | 21
物理＆化学3 | [5 empty] | 22
物理＆化学4 | [5 empty] | 23
性質＆消火等1 | [5 empty] | 24
性質＆消火等2 | [5 empty] | 25
性質＆消火等3 | [5 empty] | 26
性質＆消火等4 | [5 empty] | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 法令1サンプル
危険物に関する法令-1
実施日を入れて下さい→ |  |  |  | 解説↓ | [33 empty] | 1
常に正解率95％以上を維持するようチャレンジしてください→ |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 下の欄にカ－ソルを置かないで下さい ↓ |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
終了可否 | NO | 本番試験はタイムトライアルです。常に時間を意識してください。下記設問を読み、当該設問が正しいと思う時は「1」を、間違いだと思う時は「2」を解答欄に打ち込んでください。Ａ・Ｅ欄の赤い点にカ－ソルを合わせると、解説が飛び出します。また、Ｄ欄の枠を広げると正解が入力されています。印刷する際には、必ず印刷プレビュ－で枚数指定してください。3回連続正解で合格です（終了可否Ａセルは青塗りされます）。 |  |  | 第1回 解答欄 ↓ | 第2回 解答欄 ↓ | 第3回 解答欄 ↓ | 第4回 解答欄 ↓ | 第5回 解答欄 ↓ | 第1回 判定 正→○ 誤→× | 第2回 判定 正→○ 誤→× | 第3回 判定 正→○ 誤→× | 第4回 判定 正→○ 誤→× | 第5回 判定 正→○ 誤→× | 第1回判定 正→0 誤→1 | 第2回判定 正→0 誤→1 | 第3回判定 正→0 誤→1 | 第4回判定 正→0 誤→1 | 第5回判定 正→0 誤→1 | [18 empty] | 2
| 1 | 危険物は第1類から第6類までに分類されている。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 合
| 2 | 常温（20℃）において液体、固体又は気体のものがある。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 危険物は、石油類、火薬類、及び高圧ガス類に分類されている。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 危険物は、類の数が増すほど危険性も大きくなる。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 消防法でいう危険物とは、消防長が法別表第1の品名欄に掲げる物品の中から特に危険であると認定したものをいう。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 第1石油類の水溶性液体とアルコール類は、指定数量が同一である。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 第2石油類と第3石油類では、指定数量が異なる。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 第1石油類、第2石油類、又は第3石油類は、品名が同じであっても水溶性液体と非水溶性液体では、指定数量が異なる。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 第3石油類と第4石油類では、指定数量が異なる。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 第4石油類と動植物油類では、指定数量が異なる。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 移動タンク貯蔵所とは、鉄道の車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所をいう。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 第1種販売取扱所とは、店舗において容器入りのままで販売するため、指定数量の倍数が15を超え40以下の危険物を取り扱う取扱所をいう。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 屋内貯蔵所とは、屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所をいう。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 屋外タンク貯蔵所とは、屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所をいう。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 給油取扱所とは、配管及びポンプ並びにこれらに付属する設備によって地下タンク貯蔵所または屋内タンク等に給油するため危険物を取り扱う取扱所をいう。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 完成検査又は仮使用の承認を受けないで製造所等を使用した場合、市町村長等は製造所等の許可を取り消す事ができる。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 製造所等の位置、構造又は設備に係る措置命令に違反した場合、市町村長等は製造所等の許可を取り消す事ができる。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 変更の許可を受けないで、製造所等の位置、構造又は設備を変更した場合、市町村長等は製造所等の許可を取り消す事ができる。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 製造所等の定期点検に関する規定に違反した場合、市町村長等は製造所等の許可を取り消す事ができる。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、それを定めていなかった場合、市町村長等は製造所等の許可を取り消す事ができる。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 製造所等の定期点検の記録は、一定期間保存することと定められている。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 定期に点検しなければならない製造所等は、政令で定められている。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 製造所等の定期点検は、1年に1回以上行うことが義務づけられている。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 製造所等の定期点検の実施者は、危険物取扱者に限定されている。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 製造所等の定期点検は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 住所が変わったとき、法令上、免状の交付を受けている者は、その免状の書替えを申請しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 免状の写真が、撮影した日から10年を経過したとき、法令上、免状の交付を受けている者は、その免状の書替えを申請しなければならない。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講したとき、法令上、免状の交付を受けている者は、その免状の書替えを申請しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 勤務先が変わったとき、法令上、免状の交付を受けている者は、その免状の書替えを申請しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 危険物保安監督者に選任されたとき、法令上、免状の交付を受けている者は、その免状の書替えを申請しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 政令で定める製造所等の所有者等は、製造所等で管理的立場にあるもののうちから危険物保安監督者を定め、規則で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して、保安の監督をさせねばならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 政令で定める製造所等の所有者等は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6ケ月以上危険物取扱いの実務経験を有する者ののうちから危険物保安監督者を定め、規則で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して、保安の監督をさせねばならない。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 政令で定める製造所等の所有者等は、危険物取扱者で、危険物の取扱作業の保安に関する講習を定期的に受けているもののうちから危険物保安監督者を定め、規則で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物 の取扱作業に関して、保安の監督をさせねばならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 政令で定める製造所等の所有者等は、製造所等の防火管理者のうちから危険物保安監督者を定め、規則で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して、保安の監督をさせねばならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 政令で定める製造所等の所有者等は、危険物取扱者で、危険物の取扱作業に2年以上の経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、規則で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して、保安の監督をさせねばならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 法令上免状の交付を受けた後3年間、危険物の取扱いに従事していなかった者が、新たに危険物の取扱いに従事することとなった場合、危険物の取扱作業の保安に関する講習を従事する前に受講しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 法令上免状の交付を受けた後3年間、危険物の取扱いに従事していなかった者が、新たに危険物の取扱いに従事することとなった場合、危険物の取扱作業の保安に関する講習を従事することとなった日から1年以内に受講しなければならない。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 法令上免状の交付を受けた後3年間、危険物の取扱いに従事していなかった者が、新たに危険物の取扱いに従事することとなった場合、危険物の取扱作業の保安に関する講習を従事することとなった日から2年以内に受講しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | 法令上免状の交付を受けた後3年間、危険物の取扱いに従事していなかった者が、新たに危険物の取扱いに従事することとなった場合、危険物の取扱作業の保安に関する講習を従事することとなった日から3年以内に受講しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 法令上免状の交付を受けた後3年間、危険物の取扱いに従事していなかった者が、新たに危険物の取扱いに従事することとなった場合、危険物の取扱作業の保安に関する講習を従事することとなった日から4年以内に受講しなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 劇場については、法令上、製造所等から、一定の距離を保たなければならない旨の規定が設けられていない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 住居（製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。）については、法令上、製造所等から、一定の距離を保たなければならない旨の規定が設けられていない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | 病院については、法令上、製造所等から、一定の距離を保たなければならない旨の規定が設けられていない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | 使用電圧が6,000Vの高圧架空電線については、法令上、製造所等から、一定の距離を保たなければならない旨の規定が設けられていない。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | 中学校については、法令上、製造所等から、一定の距離を保たなければならない旨の規定が設けられていない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 法令上、第1石油類の危険物を取り扱う場合、危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、いかなる場合でも直火を用いない構造としなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | 法令上、第1石油類の危険物を取り扱う場合、建築物は屋根を耐火構造としなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 法令上、第1石油類の危険物を取り扱う場合、建築物の床は、傾斜及び貯留設備を設けてはならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | 法令上、第1石油類の危険物を取り扱う場合、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気を屋外の低所に排出する設備を設けなければならない。 | 2 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 法令上、第1石油類の危険物を取り扱う場合、建築物は、地階を有してはならない。 | 1 | [16 empty] | 未 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 【誤答数】50問中→ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【正解数】↓50問中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 95％以上の正解で【合格】 あなたの理解度数は→ |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on A6: 設問のとおり。
Note on E6: 設問のとおり。
Note on A7: 気体は無い。
Note on E7: 気体は無い。
Note on A8: 危険物は第１類から第６類までに分類される。 設問のような分類はしない。
Note on E8: 危険物は第１類から第６類までに分類される。 設問のような分類はしない。
Note on A9: 類を表す数字と危険性の大小には全くなんの関係もない。
Note on E9: 類を表す数字と危険性の大小には全くなんの関係もない。
Note on A10: このような決め方はしない。
Note on E10: このような決め方はしない。
Note on A11: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍。 尚、指定数量の少ないものほど、危険度が高いので注意が必要。 尚、水溶性液体は１石、２石、３石にある。
Note on E11: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍。 尚、指定数量の少ないものほど、危険度が高いので注意が必要。 尚、水溶性液体は１石、２石、３石にある。
Note on A12: 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 2石の水溶液と3石の非水溶液は同じなので、すべてが異なるわけではない。
Note on E12: 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 2石の水溶液と3石の非水溶液は同じなので、すべてが異なるわけではない。
Note on A13: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍
Note on E13: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍
Note on A14: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍
Note on E14: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍
Note on A15: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍
Note on E15: 設問のとおり。 指定数量は 「 ご つい よ 銭湯 フ ロ 満員 」 50 200 400 1000 2000 6000 10,000 特 1石 アル 2石 3石 4石 動植 ＊石油類は非水溶液のみ表示。水溶液は倍
Note on A16: 鉄道の車両ではなく、単なる車両である。
Note on E16: 鉄道の車両ではなく、単なる車両である。
Note on A17: 設問は第２種販売取扱所の説明である。第１種販売取扱所は、指定倍数15以下の危険物を取り扱う取扱所。
Note on E17: 設問は第２種販売取扱所の説明である。第１種販売取扱所は、指定倍数15以下の危険物を取り扱う取扱所。
Note on A18: 設問は「屋内タンク貯蔵所」の説明。
Note on E18: 設問は「屋内タンク貯蔵所」の説明。
Note on A19: 設問のとおり。
Note on E19: 設問のとおり。
Note on A20: 設問は、「移送取扱所」の説明。「給油取扱所」とは、固定した給油設備によって、自動車等の燃料タンクに直接給油するため、危険物を取り扱う取扱所のこと。
Note on E20: 設問は、「移送取扱所」の説明。「給油取扱所」とは、固定した給油設備によって、自動車等の燃料タンクに直接給油するため、危険物を取り扱う取扱所のこと。
Note on A21: 設問のとおり。
Note on E21: 設問のとおり。
Note on A22: 設問のとおり。
Note on E22: 設問のとおり。
Note on A23: 設問のとおり。
Note on E23: 設問のとおり。
Note on A24: 設問のとおり。
Note on E24: 設問のとおり。
Note on A25: 設問の場合には、使用停止命令の発令事由になる。
Note on E25: 設問の場合には、使用停止命令の発令事由になる。
Note on A26: 設問のとおり。
Note on E26: 設問のとおり。
Note on A27: 設問のとおり。
Note on E27: 設問のとおり。
Note on A28: 設問のとおり。
Note on E28: 設問のとおり。
Note on A29: そのほかに、危険物施設保安員および危険物取扱者の立ち会いを受けた無資格者も実施可能。定期点検記録は３年間の保存義務あり。 定期点検は「地下系」「移動系」の製造所および取扱所。
Note on E29: そのほかに、危険物施設保安員および危険物取扱者の立ち会いを受けた無資格者も実施可能。定期点検記録は３年間の保存義務あり。 定期点検は「地下系」「移動系」の製造所および取扱所。
Note on A30: 設問のとおり。
Note on E30: 設問のとおり。
Note on A31: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on E31: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on A32: 設問のとおり。
Note on E32: 設問のとおり。
Note on A33: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on E33: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on A34: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on E34: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on A35: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on E35: 免状書換３つ ①本名変更 ②本籍地変更 ③掲載写真10年経過
Note on A36: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on E36: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on A37: 設問のとおり。
Note on E37: 設問のとおり。
Note on A38: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on E38: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on A39: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on E39: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on A40: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on E40: 危険物保安監督者は①甲．乙種危険物取扱者＋②６か月以上実務経験が必要。 尚、乙種危険物取扱者は免状指定の類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
Note on A41: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on E41: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on A42: 設問のとおり。 (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on E42: 設問のとおり。 (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on A43: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on E43: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on A44: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on E44: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on A45: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on E45: (1） この講習は消防法第１３条の２３の規定に基づく法定講習で、危険物施設 （製造所・貯蔵所・取扱所）において、危険物の取扱いに従事している危険物 取扱者（危険物保安監督者も含む。）は、定められた期間内に受講しなけれ ばならない義務があります。 （2） 定められた受講期限（危険物の規制に関する規則第58条の14）の規定により ア 継続して危険物取扱作業に従事している方は，前回講習受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講してください。 イ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けていない方は， 従事することとなった日から1年以内に受講してください。 ウ 新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方は，免状の 交付日又は前回講習受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。 （3） 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、 消防法違反となり免状の返納 を命じられることがあります。
Note on A46: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上 ト ニ－ さん が (10M) (20M ) (30M)(50M) 住む コガ タ 住居 (住居）（高圧ガス）（多数収容）（重文） ５つの危険物施設とは ①製造所、②屋外タンク、③屋内貯蔵所、④屋外貯蔵所、 ⑤一般取扱所
Note on E46: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上 ト ニ－ さん が (10M) (20M ) (30M)(50M) 住む コガ タ 住居 (住居）（高圧ガス）（多数収容）（重文） ５つの危険物施設とは ①製造所、②屋外タンク、③屋内貯蔵所、④屋外貯蔵所、 ⑤一般取扱所
Note on A47: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上
Note on E47: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上
Note on A48: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上
Note on E48: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上
Note on A49: 設問のとおり。 7,000Vからとなる。
Note on E49: 設問のとおり。 7,000Vからとなる。
Note on A50: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上
Note on E50: ①特別高圧架電線－３M以上 （7,000－35,000ボルト） ②特別高圧架電線－５M以上 （35,001ボルト） ③住居－１０M以上 ④高圧ガス等の施設－２０M以上 ⑤多数の人を収容する施設－３０M以上 ⑥重要文化財－５０M以上
Note on A51: いかなる場合もというわけではなく、安全上、安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を予防するための附帯設備を設けたときは、この限りではない。 また、直火は「原則、用いない構造とする必要がある」とされている。
Note on E51: いかなる場合もというわけではなく、安全上、安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を予防するための附帯設備を設けたときは、この限りではない。 また、直火は「原則、用いない構造とする必要がある」とされている。
Note on A52: 耐火構造ではなく、不燃材料で造るとともに金属等の軽量な不燃材料でふくこととされている。
Note on E52: 耐火構造ではなく、不燃材料で造るとともに金属等の軽量な不燃材料でふくこととされている。
Note on A53: 床は危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ貯留設備を設けなければならないとされている。
Note on E53: 床は危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ貯留設備を設けなければならないとされている。
Note on A54: 屋外の高所であり、低所ではない。
Note on E54: 屋外の高所であり、低所ではない。
Note on A55: 設問のとおり。
Note on E55: 設問のとおり。